Świętochłowice, 5.04.2011 r.

ZP. 271.5.148. 2011

wszyscy uczestnicy postępowania                                    ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę linii  do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów  komunalnych w Świętochłowicach

Działając w trybie art.38 ust. 1, ust. 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. nr 113, poz. 759, z póżn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza wcześniejsze zakończenie prac, wraz z dostawami urządzeń, zgodnie z tytułem

projektu, oraz co jest z tym związane, wcześniejszą, zgodną ze specyfikacją wypłatę wynagrodzenia za

wykonane zadanie?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zakończenie prac, jednakże bez możliwości wcześniejszej zgodnej ze specyfikacją wypłatą wynagrodzenia, ze względu na zabezpieczenie środków na realizację przedmiotowego zadania w budżecie miasta na lata 2011-2012 jak i Wieloletnim Programie Inwestycyjnym czy też 
w harmonogramie składania wniosków o płatność na cały okres realizacji dla projektu złożonym w Instytucji Zarządzającej projektem.

Pytanie nr 2

Wnosimy o Zmianę zapisu punktu 4, paragrafu 5, załącznika nr 8 do specyfikacji, który mówi, że

,,Zamawiający dopuszcza możliwości rozliczenia zadania fakturami częściowymi, których wartość nie może

przekroczyć 50%wartości przedmiotu Umowy określonego w  § 5ust. 1 Umowy’’. Prosimy o podwyższenie

wartości procentowej możliwości rozliczenia zadania fakturami częściowymi i proponujemy jej ustalenie na

90% wartości przedmiotu Umowy określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie do 90% możliwości rozliczenia zadania fakturami częściowymi.

Pytanie nr 3

Wnosimy o Zmianę zapisu punktu 5, paragrafu 5, załącznika nr 8 do specyfikacji, który mówi, że: ,,Rozliczenie

wykonanych robót budowlanych do wartości nie przekraczającej 50% wartości przedmiotu umowy, o którym

mowa w § 5 ust. 1 Umowy będzie następowało po wykonaniu robót częściowych określonych w

Harmonogramie Robót – stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy, fakturami wystawionymi na podstawie

protokołu częściowego odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę’’. Prosimy o podwyższenie wartości

procentowej możliwości rozliczenia wykonanych robót budowlanych fakturami częściowymi i proponujemy jej

ustalenie na 90% wartości przedmiotu Umowy określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie dopuszcza możliwości podwyższenia wartości procentowej rozliczenia wykonanych robót budowlanych fakturami częściowymi o wartości 90% przedmiotu Umowy.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rodzaju magnesu lub elektromagnesu w separatorze

ferromagnetyków, odpowiadającego specyfikacji technicznej, który zapewni odpowiednią jakość separacji

ferromagnetyków?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian w zapisach SIWZ dotyczących separatora.

Pytanie nr 5

Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia

Zdaniem Wykonawcy, przedstawione w dokumentacji obciążenie ogniowe w budynku hali sortowni jest niższe od rzeczywistego, co może skutkować odmową odbioru przez Państwową Straż Pożarną. W tych okolicznościach Wykonawca zwraca się o modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wprowadzenie zapisu w rozdziale 3, w części 1) Budowa budynku hali sortowni o następującej treści:

Zamawiający dopuszcza wybudowanie wiaty deponowania odpadów opakowaniowych poza obszarem budynku hali sortowni, przy spełnieniu warunków eksploatacyjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający nie przewiduje magazynu odpadów opakowaniowych w hali sortowni. Zgodnie z zapisami 
w rozdziale 3 SIWZ w uwagach dodatkowych Zamawiający zastrzegł zmianę dokumentacji poprzez likwidację boksów na odpady opakowaniowe w zamian za utworzenie miejsca przyjęcia odpadów opakowaniowych.

Deponowanie odpadów opakowaniowych odbywać się będzie na zewnątrz hali.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie prasy o napędzie głównym mniejszym niż 75 kW pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymogów? W przedstawionym przypadku zużycie energii jest mniejsze i będzie generować oszczędności w stosunku do zaproponowanego rozwiązania.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie wyjaśniając , że wprowadza poniższe zmiany:

- wykreśla z SIWZ następujący zapis:

„możliwość automatycznego wyłączenia pojedynczej igły wiązania z dwóch w celu oszczędności drutu do wiązania, bez odcinania drutu. Z możliwością bezpośredniego powrotu do maksymalnej ilości drutów bez przerywania procesu prasowania,

- dodaje do SIWZ następujący zapis:

„możliwość automatycznego wyłączenia pojedynczej igły wiązania z dwóch w celu oszczędności drutu do wiązania”,

Określając wymagane parametry dla perforatora, Zamawiający dokonuje następujących zmian:

wykreśla z SIWZ zapis „Perforator 4-wałowy” i zastępuje go zapisem „Perforator”,

wykreśla z SIWZ zapis „dwa wały podające materiał”.

Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 7

Zgodnie ze specyfikacją bela powinna mieć następujące wymiary :1050x750x dł. reg. mm. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie prasy formującej bele o zbliżonych wymiarach ( np. 1000x800x dł.reg.[mm]) przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów przy założeniu , że powierzchnia tłoka jest nie mniejsza niż 787 500 ( 1050x750=787500mm2)?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Odpowiedź na przedmiotowe pytania została zawarta w odpowiedziach z dnia 4.04.2011 znak pisma Z.P.271.5.145.2011

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający akceptuje możliwość zastosowania wiązania czterokrotnego , w przypadku którego bele byłyby również stabilne, a zużycie drutu z założenia mniejsze? Czy w przypadku dopuszczenia wiązania czterokrotnego zapis o wyłączeniu pojedynczej igły wiązania z dwóch w celu oszczędności drutu , bez jego odcinania, jest nadal aktualny?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Odpowiedź na przedmiotowe pytania została zawarta w odpowiedziach z dnia 4.04.2011 znak pisma Z.P.271.5.145.2011

Pytanie nr 9

Wykonawca zwraca się o modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez wykreślenie zapisu: rozruch należy przeprowadzić w następujących warunkach  atmosferycznych przy temperaturze powietrza- powyżej 10°C z uwagi na fakt, że Zamówienie należy wykonać do dnia 31.12.2011r.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający dokona modyfikacji specyfikacji w ten sposób ,że wykreśli w rozdziale 3  w części dotyczącej dostawy i montażu maszyn i urządzeń (str. 21) zapis w etapie II rozruchu o treści: rozruch należy przeprowadzić w następujących warunkach  atmosferycznych przy temperaturze powietrza - powyżej 10°C.

Pytanie nr 10

Określając zamówienie Zamawiający zamawia dostawę i montaż między innymi sita bębnowego dwusekcyjnego.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sita bębnowego dwusekcyjnego na sito płaskie, wibracyjne, dwupokładowe o wielkości oczek określonych w SIWZ?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.

Pytanie nr 11

Rozdział 3 część I dostawa i montaż maszyn i urządzeń

<cytat>   W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do pierwszego uruchomienia linii w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz do przeprowadzenia instruktażu i obsługi pracowników w zakresie 	prawidłowej eksploatacji linii sortowniczej, celem osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu określonych w umowie na dofinansowanie Projektu z tym że:

-etap I rozruchu - „na sucho” w trybie automatycznym i ręcznym (w tym instruktaż pracowników)

-etap II rozruchu – z materiałem docelowym (zmieszane odpady komunalne)- rozruch należy przeprowadzić w następujących warunkach atmosferycznych przy temperaturze powietrza- powyżej 10°C

Jakie są „wskaźniki produktu i rezultatu określone w umowie na dofinansowanie „?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Wskaźniki produktu i rezultatu określone w umowie na dofinansowanie przedmiotowego zadania kształtują się następująco:

Wskaźniki produktów: 2011 r.:

- liczba wybudowanych zakładów segregacji odpadów – 1 szt.

- łączna wydajność wybudowanych zakładów segregacji odpadów – 115 Mg/dobę

Wskaźniki rezultatu 2010 r.:

- ilość odpadów poddawanych segregacji – 4370 Mg/rok

Wskaźniki rezultatu 2011 r.:

- ilość odpadów poddawanych segregacji – 10350 Mg/rok,

- przepustowość zakładów segregacji odpadów – 115 Mg/dobę

Pytanie nr 12

57.Rozdział 3 część I Dostawa i montaż maszyn i urządzeń

W związku z zapisem:

<cytat> Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów  powstałych w wyniku realizacji zadania zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.(tekst jednolity Dz. U. z 2010r.Nr 185,poz.1243)

Czy wydajność kompostowi zapewnia zagospodarowanie (tlenową stabilizację) odpadów frakcji 0-80mm zgodnie z art. 16 a punkt 4 powyższej ustawy?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Przedmiotowe potanienie nie dotyczy postępowania przetargowego tak więc pozostaje bez odpowiedzi.