załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Wymiana stolarki okiennej w miejskich placówkach oświatowych oraz w budynkach Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

Wykonawca  zobowiązany jest do wykonania prac budowlanych zgodnie z załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  dokumentacją ( załącznik nr 2 ).

W przypadku, gdy w dokumentacji zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

W przypadku zaoferowania okien równoważnych Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty specyfikację techniczną producenta dla danego systemu. Ze specyfikacji tej musi wynikać spełnienie wymaganych minimalnych parametrów określonych w specyfikacji  poprzez klasę okien. Należy przedstawić dla okien równoważnych posiadane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać  postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i   przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do   konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod  warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez zamawiającego. Różnice  pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz błędów w przedmiarze, Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Roboty objęte przedmiotem zamówienia należy tak prowadzić, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie zarówno miejskich placówek oświatowych jak i budynków Urzędu Miejskiego. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót do zapewnienia ciągłości dostaw wszystkich mediów w miejskich placówkach oświatowych jaki i budynkach Urzędu Miejskiego, w których będą wykonywane roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego i bezpiecznego dostępu do budynku pracownikom oraz użytkownikom tych obiektów.

Roboty budowlane związane z emisją wibracji oraz hałasu winny być prowadzone w sposób niezakłócający pracy obiektów objętych przedmiotem zamówienia.

Podczas prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z wykonywaniem robót budowlanych oraz ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia  istniejących budynków, urządzeń i instalacji (nie objęte zakresem prac) oraz  prowadzenia  robót budowlanych tak, aby stan tych budynków, urządzeń i instalacji nie uległ jakiemukolwiek pogorszeniu.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić  gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy na  montaż okien,  szczelność i trwałość profilu,  zachowanie funkcji okucia,  szyby zespolone  licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe informacje:

1.Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w godzinach od 6.00 do 20.00 w dni powszednie oraz soboty , z wyłączeniem robót prowadzonych w Urzędzie Miejskim, które należy wykonywać poza godzinami pracy urzędu lub w sobotę, z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy - przy zachowaniu ciągłości pracy placówek oświatowych oraz Urzędu Miejskiego

2.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.Zamawiający w opisach, przedmiarach i specyfikacjach technicznych określił minimalne wymagania dla materiałów i urządzeń w zakresie ich parametrów technicznych i użytkowych. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek o zatwierdzenia materiału lub urządzenia przynajmniej na 7 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia spełniają przynajmniej w/w minimalne wymagania. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

4.Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania z inspektorem nadzoru i upoważnionym przedstawicielem placówki oświatowej.

5.Miejsce składowania czasowo usuniętego wyposażenia i sprzętu Wykonawca powinien uzgodnić z upoważnionym przedstawicielem placówki oświatowej oraz inspektorem nadzoru.

6.Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

7.Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.

8.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej zlokalizowanych na terenie budowy  oraz zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.

9.Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych i ewentualnie udostępnionych pomieszczeń.

10.Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

11.Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie materiałów pochodzących z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

I. Przedszkole Miejskie  Nr 1 w Świętochłowicach, ul. K. Miarki 1

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę części stolarki okiennej (szt. 6) na stolarkę okienną z PCV z nawietrzakami oraz parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Szczegółowe informacje zostały zawarte w dokumentacji zdjęciowej.

II. Przedszkole Miejskie  Nr 11 w Świętochłowicach, ul. Hajduki 14

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci, pomieszczeniach gospodarczych i magazynowych oraz pomieszczeniach socjalnych dla personelu na stolarkę okienną z PCV, malowanie nadproży drewnianych na szerokości okna, demontaż, malowanie i ponowny montaż parapetów drewnianych wewnętrznych, wymianę parapetów zewnętrznych na parapety z blachy powlekanej. Łącznie wymianie podlega 17 szt. okien. Szczegółowe informacje zostały zawarte w dokumentacji zdjęciowej.

III. Szkoła Podstawowa  Nr 19 w Świętochłowicach, ul. Bolesława  Chrobrego 4

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę okien do wydawania posiłków (szt. 6) oraz wymianę stolarki prowadzącej na dziedziniec (szt. 1).

Wymiana okien do wydawania posiłków obejmuje demontaż istniejących okienek podawczych, dostawę i montaż nowych okienek podawczych z PCV, podnoszonych, z mechanizmem zabezpieczającym przed opadaniem oraz montaż parapetów stalowych z blachy nierdzewnej. Szczegółowe informacje zostały zawarte w dokumentacji zdjęciowej.

Wymian istniejącej witryny prowadzącej na dziedziniec na nową aluminiową - Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji powinien sprawdzić wymiary istniejącej witryny w naturze.

IV. Urząd Miejski w Świętochłowicach

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54-budynek główny (łącznie szt. 60), przy ul. Katowickiej 54b (szt.4 o pow. łącznej 6,03 m2 ) oraz przy ul. Bytomskiej 8 (szt. 8 o pow. łącznej19,26 m2).

Budynek główny Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54 - wymiana istniejących okien drewnianych szprosowych skrzynkowych na nowe okna drewniane z szybą zespoloną z zachowaniem istniejącej formy architektonicznej (wygląd i podział kwater odwzorowujący  okna istniejące). Przewidziano dwa typy okien. Okna szprosowe z szybami płaskimi należy wymienić na okna z zestawem szybowym jednokomorowym ze szprosami umieszczonymi w komorze pomiędzy szybami  oraz dodatkowym szprosem nakładanym od strony zewnętrznej. Okna szprosowe z szybami wypukłymi należy wymienić na okna szprosowe  z zestawami szybowymi umieszczonymi pomiędzy szprosami (zestawy szybowe od strony zewnętrznej wypukłe a od strony wewnętrznej płaskie. Wymiana parapetów zewnętrznych na parapety z blachy powlekanej. Parapety wewnętrzne z konglomeratu. Szczegółowe informacje zostały zawarte w dokumentacji zdjęciowej.

Budynek Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54b - wymiana istniejących okien drewnianych na okna PCV. Ze względu na ewentualne różnice wymiarów w świetle ościeży Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji powinien sprawdzić wymiary istniejących okien w naturze.

Budynek Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 8 - wymiana istniejących okien drewnianych na okna PCV rozwieralne i uchylno-rozwieralne z nawietrzakami, wymiana parapetów zewnętrznych stalowych. Należy zachować istniejące podziały. Ze względu na ewentualne różnice wymiarów w świetle ościeży Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji powinien sprawdzić wymiary istniejących okien w naturze.