załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w zakresie budowy zatok postojowych dla samochodów osobowych w ciągu ul. Morcinka oraz parkingu przy ul. Hibnera w Świętochłowicach.

Zakres robót budowlanych obejmuje m. in.: zdjęcie humusu, roboty ziemne, rozbiórkę nawierzchni, rozbiórkę krawężników, kostki, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, ustawienie krawężników, wykonanie nawierzchni chodników, parkingów i jezdni manewrowych z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, budowie wpustów ulicznych i studni kanalizacyjnej, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, zabezpieczenia kabli: teletechnicznych, oświetleniowych,elektroenergetycznych, przebudowę kolidującego przyłącza sieci gazowej, regulację wysokościową urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, wpustów ulicznych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

- część I - Budowa zatok postojowych dla samochodów osobowych w ciągu ul. Morcinka,

- część II - Budowa parkingu przy ul. Hibnera.

Część I zamówienia:

Zakres robót budowlanych dla I części zamówienia obejmuje budowę zatok postojowych dla samochodów osobowych w ciągu ul. Morcinka, w tym m.in.: zdjęcie humusu, roboty ziemne, rozbiórkę nawierzchni, rozbiórkę krawężników, kostki, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, ustawienie krawężników, wykonanie nawierzchni zatok postojowych kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, plantowanie i humusowanie.

Część II zamówienia:

Zakres robót budowlanych dla II części zamówienia obejmuje budowę parkingu przy ul. Hibnera, w tym m.in.: zdjęcie humusu, roboty ziemne, rozbiórkę nawierzchni, rozbiórkę krawężników, kostki, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, ustawienie krawężników, wykonanie nawierzchni chodników, parkingów i jezdni manewrowych z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, budowie wpustów ulicznych i studni kanalizacyjnej, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, zabezpieczenia kabli: teletechnicznych, oświetleniowych, elektroenergetycznych, przebudowę kolidującego przyłącza sieci gazowej, regulację wysokościową urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, wpustów ulicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  stanowiących załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym, następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia przy:

- prowadzeniu pojazdów używanych do realizacji zamówienia,

- wykonywaniu robót rozbiórkowych, ziemnych, sieciowych i instalacyjnych oraz drogowych.

Dodatkowe informacje i wymagania:

- Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji robót w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację i bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami oraz do ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac, w tym wobec osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

- Wykonawca, na czas prowadzenie robót budowlanych, na własny koszt wykona projekt/y organizacji ruchu wraz z jego/ich realizacją (uzgodniony/e na etapie projektowania z Zarządcą Dróg) z uwzględnieniem, że przez cały okres prowadzenia robót budowlanych, należy zapewnić dojazd do wszystkich posesji. Zatwierdzony projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu należy dostarczyć w 3 egzemplarzach do Referatu Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych na 8 dni przed jej wprowadzeniem. Koszty czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robót ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej oraz sprawdzeniem w terenie stanu granic pasa drogowego, geodezyjnym wytyczeniem, inwentaryzacją powykonawczą. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał ww. dokumentacji. Koszt obsługi geodezyjnej ponosi Wykonawca. Wykonawca odpowiedzialny jest za państwową osnowę geodezyjną, a w przypadku jej zniszczenia do jej odtworzenia na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji, pod których nadzorem mają być wykonywane roboty.  Koszt nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy.

- W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

- Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie materiałów z rozbiórki lub przeznaczonych do wbudowania.

- Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych,

- Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań i pomiarów oraz koszty uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń.

- W przypadku, gdy w dokumentacji zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

- Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać  postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i    przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

- W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone zamawiającemu do zatwierdzenia.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia na okres 60 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady fizyczne, licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych, natomiast na materiały i urządzenia gwarancji producenta, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.