Załącznik nr 2 do SOPZ

Wykaz separatorów

|  |  | # Nazwa - symbol | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Separator nr 7 Super Pek NS 50 | Pod wiaduktem S.C.-0 po zachodniej stronie ul. Żołnierskiej jezdnia północna |
| 2. |  | Separator nr 8 Super Pek NS 30 | Pod wiaduktem S.C.-0 po zachodniej stronie ul. Żołnierskiej jezdnia południowa |
| 3. |  | Separator nr 9 Super Pek NS 25 | Poza pasem drogowym DTŚ jezdnia północna str. Północna obok przejścia podziemnego Sp-12 SKAŁKA |
| 4. |  | Separator nr 10 Super Pek NS 25 | Jezdnia północna między wiaduktami S-5, a S-3,4 pod skarpą zewnętrzną |
| 5. |  | Separator nr 11 Super Pek NS 65 | Jezdnia południowa przed wiaduktem S-3,4 skarpa południowa |
| 6. |  | Separator nr 12 Super Pek NS 25 | Jezdnia południowa między wiaduktem S-3,4 , a S-5 na skarpie zewnętrznej |
| 7. |  | Separator nr 13 Super Pek NS 30 | Jezdnia południowa przed łącznikiem do ul. Bytomskiej – skarpa STRAŻ POŻARNA |
| 8. |  | Separator nr 14 Super Pek NS 80 | Jezdnia południowa przed łącznikiem do ul. Bytomskiej – skarpa STRAŻ POŻARNA |
| 9. |  | Separator nr 15 Super Pek NS 80 | Jezdnia południowa przed łącznikiem do ul. Bytomskiej teren STRAŻY POŻARNEJ |
| 10. |  | Separator nr 16 Super Pek NS 25 | Jezdnia południowa za wiaduktem nad ul. Szpitalną za ekranem ziemnym |
| 11. |  | Separator koalescencyjny z bypassem BSK 20/200 | Przy ul. Śląskiej za centrum handlowym – wjazd drogą technologiczną od strony ronda |
| 12. |  | Separator koalescencyjny ECO-K PE 6/60-1,5 ze zintegrowanym osadnikiem | Ul. Matejki przy parkingu |