Załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Budowa miejsc postojowych oraz placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy
ul. Krasickiego w Świętochłowicach.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w rejonie ulicy Krasickiego w Świętochłowicach robót budowlanych polegających na budowie miejsc postojowych oraz placu zabaw wraz
z zagospodarowaniem terenów przyległych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

- Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych;

- Budowa placu zabaw wraz z robotami towarzyszącymi.

Część I zamówienia obejmuje budowę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych wraz
z zagospodarowaniem terenu, na które składają się:

- trzy równoległe stanowiska postojowe;

- ciąg pieszo-jezdny stanowiący jezdnię manewrową przy stanowiskach postojowych oraz dojście do istniejącego chodnika prowadzącego w kierunku budynku mieszkalnego;

- plac manewrowy dla pojazdów osobowych oraz śmieciarek stanowiący również miejsce składowania śniegu podczas zimy.

W części I zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do wykonania:

- robót przygotowawczych, w tym m.in.: wygrodzenia terenu budowy, montażu tablic informacyjnych oraz tablic ostrzegawczych;

- robót rozbiórkowych oraz demontaży;

- robót ziemnych;

- utwardzenia terenu - budowy utwardzonych ciągów komunikacyjnych oraz stanowisk postojowych o nawierzchniach z drobnowymiarowych elementów betonowych wraz
z wykonaniem warstw konstrukcyjnych;

- trawników sianych.

Część II zamówienia obejmuje budowę placu zabaw wraz z robotami towarzyszącymi, na które składają się:

- budowa chodnika umożliwiającego dojście z osiedla do istniejącego chodnika zlokalizowanego wzdłuż ulicy Bytomskiej;

- budowa placu zabaw dla dzieci z wyposażeniem do zabawy, dojściami , ogrodzeniem, utwardzeniem powierzchni i elementami małej architektury;

- rozbudowie sieci oświetleniowej nN.

Równocześnie w ramach inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do karczowania 10 szt. drzew (pni oraz korzeni pozostałych po wycince drzew) zlokalizowanych na działce ew. nr 1678 obręb 2 – Lipiny. Lokalizacja drzew przeznaczonych do karczowania zaznaczona została na załączniku mapowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu.

W części II zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do wykonania:

- robót przygotowawczych, w tym m.in.: wygrodzenia terenu budowy, montażu tablic informacyjnych oraz tablic ostrzegawczych;

- robót rozbiórkowych oraz demontaży;

- robót ziemnych;

- utwardzenia terenu - budowy utwardzonych ciągów komunikacyjnych o nawierzchniach
z drobnowymiarowych elementów betonowych wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych;

- przebudowy (poprzez zmianę jego przebiegu) istniejącego korytka betonowego zlokalizowanego
u podnóża skarpy;

- skrócenia oraz przestawienia istniejącej bariery chodnikowej;

- budowy nawierzchni bezpiecznych poliuretanowych monolitycznych oraz piaskowych wraz
z wykonaniem warstw konstrukcyjnych;

- dostawy i montażu urządzeń zabawowych;

- budowy ogrodzenia placu zabaw;

- dostawy i montażu elementów małej architektury, w tym: tablicy regulaminowej, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery;

- rozbudowy instalacji oświetlenia terenu;

- trawników sianych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Uwaga!

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania parkingu przeznaczonego dla samochodów osobowych wraz z placem manewrowym, chodnikiem oraz siecią oświetleniową nN zlokalizowanego na działce nr 1536 obręb 2 – Lipiny.

Obowiązki wykonawcy oraz wymagania realizacyjne wspólne dla każdej z części zamówienia:

- Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 
w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa (w tym m.in. rysunki, przykładowe karty urządzeń, część opisowa dokumentacji) oraz przedmiary robót i STWiORB są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w STWiORB i/lub w przedmiarach robót, winne być traktowane tak jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

- Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów ofertowych (kalkulacji uproszczonych) opracowanych na podstawie przedmiarów robót. Kosztorysy ofertowe powinny zawierać wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarach robót.

- Wykonawca sporządzając kosztorysy ofertowe zobowiązany jest do wycenienia i wypełnienia wszystkich pozycji przedmiarów robót. Zamawiający zakazuje ingerencji w zakres i ilość robót wskazanych w przedmiarach. Wykonawca nie może pominąć w kosztorysach ofertowych żadnych pozycji z przedmiaru robót. W przypadku dokonania wyceny danej pozycji kosztorysu w innej pozycji, przy pozycji nie wycenionej należy podać numer pozycji gdzie wyceniono dane prace. Wykonawca nie może dopisywać pozycji przedmiarowych, dokonywać zmian ilości jednostek przedmiarowych i ich opisów.

- Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych musi być tożsama z ceną całkowitą wynikającą
z oferty Wykonawcy, złożoną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład kierownictwa budowy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail).

- Czynności kierownika budowy/robót muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji
(np. notatka służbowa, protokół spisany z udziałem Zamawiającego, protokół odbioru, protokół spotkań bądź narad koordynacyjnych, zmiany i uzupełnienia na archiwalnym egzemplarzu projektu, itp.).

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia terenu budowy ogrodzeniem,
o wysokości minimum 1,5 m. Ogrodzenie terenu budowy lub robót należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi i mienia. Na ogrodzeniu terenu budowy,
w odległości nie większej niż co 15 m, należy umieścić tablice ostrzegawcze.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu w miejscu widocznym, uzgodnionym
z Zamawiającym (bezpośrednio na ogrodzeniu terenu budowy) tablicy informacyjnej
o wymiarach min. 90x60 cm o treści zgodnej z załączonym do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia wzorem tablicy informacyjnej.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał
ww. dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

- Wykonawca odpowiada za zapewnienie i organizację w rejonie prowadzonych robót stałego
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

- W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe
w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego
lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne 
i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego (inspektorem nadzoru).

- Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

- Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów (w tym infrastruktury technicznej istniejącej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy;
w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

- Wszelkie prace wykonywane w obrębie drzew i krzewów rosnących, a nie przewidzianych
do wycinki należy wykonywać ręcznie, w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest codziennie, po zakończeniu prac do zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu budowy wraz z terenami przyległymi. Równocześnie Wykonawca zobowiązany jest do należytego utrzymania dojazdów oraz dróg publicznych, z tytułu prowadzonych robót.

- Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi go do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów nowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek 
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 5 dni przed jego wbudowaniem.
We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały
i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

- W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów
i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

- Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów,
o ile w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót nie postanowiono inaczej.

- W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

- Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

- Kolorystykę elementów podlegających robotom należy dobrać w uzgodnieniu
z przedstawicielem Zamawiającego – inspektorem nadzoru.

- Wykonawca, za pośrednictwem kierownika budowy i/lub kierownika robót zobowiązany jest
do zgłaszania, przedstawicielom Zamawiającego, do odbioru robót zanikowych oraz robót ulegających zakryciu przynajmniej na trzy (3) dni robocze przed ich zakryciem.

- Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

- Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia w jednym (1) egzemplarzu dokumentacji powykonawczej z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, z załączonym zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń, instrukcjami eksploatacji/obsługi i konserwacji, kartami gwarancyjnymi urządzeń w oryginale, zaleceniami eksploatacyjnymi,  geodezją powykonawczą.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi za wady fizyczne na okres co najmniej 36 miesięcy plus okres przedłużenia gwarancji i rękojmi zaproponowany przez Wykonawcę w ofercie, licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych, natomiast na zabudowane materiały i urządzenia co najmniej gwarancji producenta, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące 
i zabezpieczające, a niewyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót, STWiORB oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych, a także koszt wszystkich ww. czynności.

Załączniki

- Mapa z lokalizacją drzew przeznaczonych do karczowania

- Wzór tablicy informacyjnej